Инструкция по пожарной безопасности учреждения

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются

1.6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние

2.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения

2.2. Курить в помещениях учреждения

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т д в чердачных помещениях

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы

2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодеятельные и некалиброванные предохранители

2.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей

3. Действия при возникновении пожара:

3.1. Сообщить о пожаре по телефону в ближайшую пожарную часть

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы

3.5.Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения